# Text boxes

Legenda:

- Aktivačná nádrž

- Vyrovnávacia nádrž

- Dosadzovacia nádrž

- Prítok odpadových vôd

- Odtok vyčistenej vody

- Minimálna hladina

- Prepínacia hladina

- Plavákový prepínač

- Oneskorovač prevzdušnenia dosadzovacej nádrže

- Vzduchové čerpadlo (mamutka)surovej vody

- Hladina kalu v aktivačnej nádrži po usadení

- Prevzdušňovací element

- Odkaľovacie čerpadlo (mamutka kalu)

- –

- Prevádzková hladina v aktivačnej nádrži

- Rozvod vzduchu

- Elektroventil

- Dúchadlo

- Havarijná hladina

- Plavákový spínač – havarijný

- Svetelná signalizácia poruchy

- Filter hrubých nečistôt

- Norná stena

- Regulátor výkonu ČOV-spínač

- Domový rozvádzač

- El.rozvod s hlavným vypáínačom

- Prívodný kábel CYKY 5C x 1,5

Rozvod vzduchu  __________________

Elektrický vodič    __________________